Přepsat datumy na daný den kdy je zprávy vypracována a datum předání o tři dny dýl

Objednatel a revidovaný objekt
přepsat jméno a adresu
k objednatelu napsat sídlo
k revidovanéu objektu napsat kde to šk	utečně je

Ochrana před nebezpečným dotykem
vlastní dopočítat podle fotek panelů, na štítku výkon panelů.
Dopočítat kW násobkem
Napsat typ panelu do tabulky, je na štítku i název
napsat střídač podle štítku a výrobní číslo taky (je uplne dole)

### 3. Předmět revize - rozsah revidovaného zařízení
PŘEPSAT adresu